Проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ИПАТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

2018 г.                             г. Ипатово                                         №

Об  утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан и для оснащения территорий общего пользования в населенных пунктах Ипатовского городского округа Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г.         № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ  от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности, администрация Ипатовского городского округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края.

1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования в населенных пунктах Ипатовского городского округа Ставропольского края.

2. Рекомендовать гражданам, имеющим в собственности (пользовании) помещения и строения на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края:

2.1. Иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь согласно утвержденному перечню;

2.2. Содержать первичные средства тушения пожаров в соответствии с руководством по эксплуатации.

3. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, расположенных на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края:

3.1. Обеспечить наличие первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря на подведомственных объектах и территориях в соответствии с правилами пожарной безопасности;

3.2. Обеспечить доступность первичных средств тушения пожаров  и противопожарного инвентаря;

3.3. Первичные средства тушения пожаров содержать в исправном состоянии;

3.4. Назначить лиц, ответственных за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря.

4. Обнародовать настоящее постановление в районном муниципальном казенном учреждении культуры «Ипатовская межпоселенческая центральная библиотека» Ипатовского района Ставропольского края.

5. Отделу автоматизации и информационных технологий администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и антитеррора администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края Н.С. Головинова.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

| Глава Ипатовского городского округа Ставропольского края | С.Б. Савченко |  |
| --- | --- | --- |

|  | Утвержден постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 2018 г. № |
| --- | --- |

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан на территории Ипатовского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование помещения, строения | Средства пожаротушения, противопожарного инвентаря | Нормы комплектования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Многоквартирные жилые дома | огнетушитель порошковый вместимостью не меннее 2 килограмм | 1 единица на квартиру |
| 2. | Индивидуальные жилые дома для постоянного проживания | огнетушитель порошковый вместимостью не меннее 2 килограмм; емкость с водой объемом не меннее 200 литров; ведро емкостью не менее 10 литров; ящик с песком объемом не меннее 0,5 кубических метров; багор, топор, лопата | 1 единица 1 единица 1 единица 1 единица по 1 единице |
| 3. | Дачные дома, вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки | огнетушитель порошковый вместимостью не меннее 2 килограмм; емкость с водой объемом не меннее 200 литров; ведро емкостью не менее 10 литров; ящик с песком объемом не меннее 0,5 кубических метров; багор, топор, лопата | 1 единица 1 единица 1 единица 1 единица по 1 единице |
| 4. | Гаражи | огнетушитель порошковый вместимостью не меннее 2 килограмм; багор, топор, лопата | 1 единица по 1 единице |

1. В жилых домах коридорного типа устанавливаются не менее двух огнетушителей на этаж.

2. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 метра.

3. Собственники помещений, строений обеспечивают наличие и исправность огнетушителей, осуществляют их проверку, перезарядку согласно требованиям, указанным в паспорте. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений. Способ приведения огнетушителя в действие и его применения указаны на этикетке, нанесенной на корпусе огнетушителя. Рекомендуется применять порошковые огнетушители, вместимостью (массой заряда) не менее 2 килограмм (ОП-2, ОП-3, ОП-4, ОП-5), они должны быть опломбированы пломбой завода-изготовителя или организацией, производящей перезарядку.

4. Емкость с водой должна иметь объем не менее 200 литров и комплектоваться ведрами. Устанавливается в весенний, летний и осенний периоды года.

5. Ящик с песком должен иметь объем не менее 0,5 кубических метров и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

|  | Утвержден постановлением администрации Ипатовского городского округа Ставропольского края от 2018 г. № |
| --- | --- |

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для оснащения территорий общего пользования в населенных пунктах

Ипатовского городского округа Ставропольского края

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1. | Огнетушители (рекомендуемые) |  |
| 1.1 | воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; | 2 |
| 1.2 | порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг - ОП-10/9 - ОП-5/4 | 1 2 |
| 2. | Лом | 1 |
| 3. | Ведро | 1 |
| 4. | Багор | 1 |
| 5. | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1х1 метров | 1 |
| 6. | Лопата штыковая | 1 |